Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом

по ООО «Люкс Энерджи» за 2020год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Показатель | Значение показателя, годы | | |
|  |  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии  https://base.garant.ru/files/base/70684002/2120895064.png | - | 0,15118 | - |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | - |
| 1.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | 0,15118 | - |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии  https://base.garant.ru/files/base/70684002/1852369223.png | - | 0,04545 | - |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 2.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | - |
| 2.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | 0,04545 | - |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства)  https://base.garant.ru/files/base/70684002/2845843766.png | - | 2,22765 | - |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 3.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | - |
| 3.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | 2,22765 | - |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | -https://base.garant.ru/files/base/70684002/2845843766.png |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства)  https://base.garant.ru/files/base/70684002/2034653787.png | - | 0,75023 | - |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 4.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | - |
| 4.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | 0,75023 | - |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |